## LoIN - s2
Komponento pavadinimas pagal NSIK klasifikatorių | Klasifikatoriai |  |  |  |  | Pavadinimas | Elemento aprašymas | Modeliuojamų elementų pavyzdžiai | IFC tipas | Pastabos | Pateikiama informacija | [7 empty] | PROJEKTO DALIS
| Funkcinės sistemos kodas - ClassificationSystem.NSIK LF arba „NSIK LF“ klasifikatorius | Techninės sistemos kodas - ClassificationSystem.NSIK LT arba „NSIK LT“ klasifikatorius | Komponento kodas - ClassificationSystemNSIK LK arba „NSIK LK“ klasifikatorius | Erdvės kodas - ClassificationSystem.NSIK B arba „NSIK B“ klasifikatorius | Statinio kodas - ClassificationSystem.NSIK E arba „NSIK E“ klasifikatorius | [5 empty] | PP modeliai LOD, LoG | Atributas arba Savybių rinkinys.Pavadinimas | Atributo ar savybės aprašymas | IFC duomenų tipas | Duomenų tipas | Vertės pavyzdžiai | Leidžiamos reikšmės | Pastabos
ŠVOK.Š: ŠVOK: šildymas | [10 empty] | 200
Šiluminės energijos skaitiklis | H | HD | BHB |  |  | Energijos skaitiklis | Energijos jutimo komponentas, skirtas atitinkamam šiluminės talpos šilumos srautui matuoti. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Absoliučiojo slėgio keitiklis | H | HD | BPA |  |  | Slėgio keitiklis | Vieno sensoriaus absoliučiojo slėgio jutimo komponentas su skaliariniu išėjimu. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Temperatūros keitiklis | H | HD | BTA |  |  | Temperatūros keitiklis | Temperatūros jutimo komponentas su skaliariniu išėjimu. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Daugiaparametris jutiklis | H | HD | BUA |  |  | Daugiaparametris jutiklis | Daugiaparametris jutimo komponentas su skaliariniu išėjimu. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Vamzdis | H | HD | WPA |  |  | Vamzdis | Apskritos arba kampuotos standaus skerspjūvio formos komponentas, uždaroje aplinkoje nukreipiantis skysčio arba kitų medžiagų srautą. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Korpusas | H | HD | UCA |  |  | Korpusas (skydelis) | Gaubtas, skirtas mechanizmams ar jų dalims apsaugoti nuo išorinio poveikio bei užtikrinti žmonių saugumą (taip pat ir nuo kontakto su elektros srove). |  | IfcJunctionBox, IfcJunctionBoxType | [9 empty] | ŠVOK.Š
[12 empty] | Pset_ConstructionAdministration.SpecificationSectionNumber | A reference number to an external contract technical specification section describing either (a) minimum performance requirements of a given IfcProductType/[[IfcProduct]] or (b) a preselection for a specific IfcProductType/[[IfcProduct]] made for this project. |  | String
[12 empty] | Pset_ElementCommon.System | The building service system that requires the provision for voids, e.g. 'Air Conditioning', 'Plumbing', 'Electro', etc. |  | String
[12 empty] | Pset_ElementComponentCommon.Status | [[Status]] of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as 'New' - element designed as new addition, 'Existing' - element exists and remains, 'Demolish' - element existed but is to be demolished, 'Temporary' - element will exists only temporary (like a temporary support structure). |  | String
[12 empty] | VVK.ElementType | The type denotes a particular type that indicates the object further. The use has to be established at the level of instantiable subtypes. In particular it holds the user defined type, if the enumeration of the attribute 'PredefinedType' is set to [[USERDEFINED]]. |  | String
[12 empty] | VVK.Name | Optional name for use by the participating software systems or users. For some subtypes of [[IfcRoot]] the insertion of the [[Name]] attribute may be required. This would be enforced by a where rule. |  | String
Elektrinis kaitinimo paviršius | H | HD | EBB |  |  | Elektrinis kaitinimo paviršius | Elektrinis šildytuvas, perduodantis šilumą paviršiumi. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Elektrinis erdvės šildytuvas | H | HD | EBG |  |  | Elektrinis erdvės šildytuvas (radiatorius) | Elektrinis šildymo komponentas, perduodantis šilumą erdvei infraraudonaisiais spinduliais ar kt. šilumos perdavimo būdais. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Šildymo ir (arba) vėsinimo paviršius | H | HD | EPA |  |  | Šildymo ir/arba vėsinimo paviršius | Šildymo ir (arba) vėsinimo įrenginys, perduodantis energiją šilumai laidžiu paviršiumi. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Plieninis radiatorius | H | HD | %EPA10 |  |  | Plieninis radiatorius | Šildymo prietaisas, perduodantis šilumnešio ir (arba) šaltnešio energiją į patalpą per plieninę sienelę spinduliavimu ir konvekcija. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Šildymo ir (arba) vėsinimo vamzdis | H | HD | EPB |  |  | Šildymo ir/arba vėsinimo vamzdis | Šildymo ir (arba) vėsinimo įrenginys, perduodantis energiją per vamzdį, kuriame teka šilumnešis. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Šildymo ir (arba) vėsinimo plokštė | H | HD | EPC |  |  | Šildymo ir/arba vėsinimo plokštė | Šildymo ir (arba) vėsinimo įrenginys, perduodantis energiją šilumai nelaidžiu paviršiumi. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Ventiliatorius | H | HD | GQB |  |  | Ventiliatorius | Oro srautą sukuriantis komponentas. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Elektrinis karšto oro pūstuvas | H | HD | EBD |  |  | Elektrinis karšto oro pūstuvas | Elektrinis šildytuvas, perduodantis šilumą priverstinio oro srautu. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Šalto oro pūstuvas | H | HD | EQC |  |  | Elektrinis šalto oro pūstuvas | Vėsinimo įrenginys, perduodantis energiją oro srautu. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Džiovintuvas | H | HD | HPA |  |  | Džiovintuvas | Atskyrimo komponentas, sumažinantis drėgmę naudojant šilumą, šaltį arba mechaninę jėgą. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Išsiplėtimo indas | H | HD | FLE |  |  | Išsiplėtimo indas | Apsauginis komponentas, apsaugantis nuo tūrinio išsiplėtimo. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Teigiamo darbinio tūrio siurblys | H | HD | GPA |  |  | Siurblys | Skysčio srautą sukuriantis komponentas, perkeliantis įtrauktą skystį į išleidimo angą. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Rotacinis siurblys | H | HD | GPB |  |  | Siurblys | Skysčio srautą sukuriantis komponentas, mechaniškai suteikiantis skysčiui greitį. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Karšto ir (arba) vėsaus oro pūstuvas | H | HD | EPD |  |  | Karšto ir/arba vėsaus oro pūstuvas | Šildymo ir (arba) vėsinimo įrenginys, perduodantis energiją oro srautu. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Šalto oro pūstuvas | H | HD | EQC |  |  | Šalto oro pūstuvas | Vėsinimo įrenginys, perduodantis energiją oro srautu. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Pavara | H | HD | TLA |  |  | Pavara | Mechaninis energiją transformuojantis komponentas, modifikuojantis greitį. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Vėsintuvas | H | HD | EQD |  |  | Vėsintuvas | Vėsinimo įrenginys, tiekiantis šaltnešį. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Atskirtuvas | H | HD | HQB |  |  | Filtras | Mechaninio atskyrimo komponentas, atskiriantis daleles atsižvelgiant į jų dydį ar formą. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Skysčio uždarymo komponentas | H | HD | QMA |  |  | Sklendės | Sandarių skysčio sistemų srauto perjungimo komponentas. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Neišardoma jungtis | H | HD | XMB |  |  | Neišardoma jungtis | Neišardoma vamzdyno jungtis, sujungianti uždarą srautą. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Išardoma jungtis | H | HD | XMA |  |  | Pereiga | Išardoma vamzdyno jungtis, sujungianti uždarą srautą. |  | IfcFlowController, IfcFlowControllerType, IfcFlowControllerTypeEnum | [9 empty] | ŠVOK.Š
Kampinė jungtis | H | HD | XMD |  |  | Kampinė jungtis | Komponentas, skirtas sujungti ir pakeisti fluido srauto kryptį. |  | IfcFlowController, IfcFlowControllerType, IfcFlowControllerTypeEnum | [9 empty] | ŠVOK.Š
Standi alkūnė | H | HD | %XMD10 |  |  | Kampinė jungtis | Standaus tipo komponentas, skirtas sujungti ir pakeisti fluido srauto kryptį. |  | IfcFlowController, IfcFlowControllerType, IfcFlowControllerTypeEnum | [9 empty] | ŠVOK.Š
Srauto šakotuvas | H | HD | XME |  |  | Šakotuvas | Fluido srautą skirstanti ir (ar) jungianti jungtis. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Apsauginis vožtuvas | H | HD | FLA |  |  | Apsauginis vožtuvas | Apsauginis komponentas, išleidžiantis skystį ar garą, kai slėgis viršija nustatytą reikšmę. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Skysčio srauto ribotuvas | H | HD | RNA |  |  | Balansinis vožtuvas | Inžinerinis įrenginys, ribojantis skysčio srautą. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Atbulinis vožtuvas | H | HD | RMA |  |  | Atbulinis vožtuvas | Skysčių atbulinio srauto apribojimo komponentas. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Elektrinis šalto oro pūstuvas | H | HD | ECB |  |  | Šalto oro pūstuvas | Elektrinio vėsinimo komponentas, naudojantis priverstinio oro srautą. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Izoliacija | H | HD | RQA |  |  | Izoliacija | Vietinį klimatą stabilizuojantis komponentas ribojant šilumos ar garso perdavimą. | [11 empty] | ŠVOK.Š
Smūginė apsauga | H | HD | FNB |  |  | Smūginė apsauga | Komponentas, kurio pagrindinė funkcija – apsaugoti nuo smūginės jėgos, ją sugerti, slopinti. | [11 empty] | ŠVOK.Š
| H | HD |  | DCB |  | Šildymo sistemos įrenginių aptarnavimo erdvė |  |  | IfcSpace, IfcSpaceType | [9 empty] | ŠVOK.Š