## LoIN - s2
Komponento pavadinimas pagal NSIK klasifikatorių | Klasifikatoriai |  |  |  |  | Pavadinimas | Elemento aprašymas | Modeliuojamų elementų pavyzdžiai | IFC tipas | Pastabos | Pateikiama informacija | [7 empty] | PROJEKTO DALIS
| Funkcinės sistemos kodas - ClassificationSystem.NSIK LF arba „NSIK LF“ klasifikatorius | Techninės sistemos kodas - ClassificationSystem.NSIK LT arba „NSIK LT“ klasifikatorius | Komponento kodas - ClassificationSystemNSIK LK arba „NSIK LK“ klasifikatorius | Erdvės kodas - ClassificationSystem.NSIK B arba „NSIK B“ klasifikatorius | Statinio kodas - ClassificationSystem.NSIK E arba „NSIK E“ klasifikatorius | [5 empty] | PP modeliai LOD, LoG | Atributas arba Savybių rinkinys.Pavadinimas | Atributo ar savybės aprašymas | IFC duomenų tipas | Duomenų tipas | Vertės pavyzdžiai | Leidžiamos reikšmės | Pastabos
PVA: Pastato valdymas ir automatizacija | [10 empty] | 200
Įrangos ir (ar) kabelių dėklas | L | LC | UBA |  |  | Įrangos ir/ar kabelių dėklas | Tarp fiksuotų padėčių objektą ar objektus palaikantis komponentas, kuris įrengtas išilgai laikomojo komponento ar sistemos ir yra nuolatiniame sąlytyje su tuo komponentu ar sistema. |  | IfcFlowSegment, IfcFlowSegmentType, IfcFlowSegmentTypeEnum | Elementai, nenumatyti kitose projekto dalyse | LoG 2 | [7 empty] | PVA
[12 empty] | Name | Elemento pavadinimas | IfcLabel | String | Gumos danga
[12 empty] | Pset_ConstructionAdministration.SpecificationSectionNumber | Techninės specifikacijos numeris, nurodant projekto dalies žymenį | IfcLabel | String | SA-TS-1.1; SA-TS-C.BA.%CDD1042; T-TS 2.3
[12 empty] | Pset_ElementComponentCommon.Status | Elemento būsena | IfcLabel | String | Projektuojamas | Esamas; Ardomas; Remontuojamas; Rekonstruojamas; Projektuojamas
[12 empty] | Type | Elemento tipo unikalus kodas, sudarytas iš elemento tipo (Revit Type Mark) ir elemento bendrinio pavadinimo, kuris turės būti naudojamas medžiagų ir kiekių žiniaraščiuose | IfcLabel | String | L1
Elektromagnetinių bangų jutiklis | L | LE | BRC |  |  | Infraraudonųjų spindulių jutiklis | Spinduliuotės jutimo komponentas su skaliariniu išėjimu, skirtas neregimosioms elektromagnetinėms bangoms matuoti. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum | Elementai, nenumatyti kitose projekto dalyse | LoG 2 | [7 empty] | PVA
Temperatūros keitiklis | L | LC | BTA |  |  | Temperatūros jutiklis | Temperatūros jutimo komponentas su skaliariniu išėjimu. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | PVA
Dujų jutiklis | L | LC | BQA |  |  | Dujų jutiklis | Dujų koncentracijos jutimo komponentas su skaliariniu išėjimu. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum | Elementai, nenumatyti kitose projekto dalyse | LoG 2 | [7 empty] | PVA
Drėgmės keitiklis | L | LC | BMA |  |  | Drėgmės daviklis | Drėgmės jutimo komponentas su skaliariniu išėjimu. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum | Elementai, nenumatyti kitose projekto dalyse | LoG 2 | [7 empty] | PVA
Drėgmės jungiklis | L | LC | BMB |  |  | Drėgmės jungiklis | Drėgmės jutimo komponentas su loginiu išėjimu. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum | Elementai, nenumatyti kitose projekto dalyse | LoG 2 | [7 empty] | PVA
Srauto keitiklis | L | LC | BFA |  |  | Srauto daviklis | Srauto jutimo komponentas su skaliariniu išėjimu. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum | Elementai, nenumatyti kitose projekto dalyse | LoG 2 | [7 empty] | PVA
Srauto jungiklis | L | LC | BFB |  |  | Srauto jungiklis | Srauto jutimo komponentas su loginiu išėjimu. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum | Elementai, nenumatyti kitose projekto dalyse | LoG 2 | [7 empty] | PVA
Šviesos jutiklis | L | LC | BRA |  |  | Šviesos daviklis | Spinduliuotės jutimo komponentas su skaliariniu išėjimu, skirtas regimosioms elektromagnetinėms bangoms matuoti. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum | Elementai, nenumatyti kitose projekto dalyse | LoG 2 | [7 empty] | PVA
Šviesos detektorius | L | LC | BRB |  |  | Šviesos detektorius | Spinduliuotės jutimo komponentas su loginiu išėjimu, skirtas regimosioms elektromagnetinėms bangoms matuoti. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum | Elementai, nenumatyti kitose projekto dalyse | LoG 2 | [7 empty] | PVA
Kietųjų dalelių jutiklis | L | LC | BQE |  |  | Kietųju dalelių daviklis | Kietųjų dalelių jutimo komponentas su skaliariniu išėjimu. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum | Elementai, nenumatyti kitose projekto dalyse | LoG 2 | [7 empty] | PVA
Dūmų detektorius | L | LC | %BQF10 |  |  | Kietųju dalelių detektorius | Kietųjų medžiagų ore detektorius, turintis signalizacijos funkciją. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum | Elementai, nenumatyti kitose projekto dalyse | LoG 2 | [7 empty] | PVA
Medžiagos detektorius | L | LC | BZD |  |  | Medžiagų daviklis | Įvykio jutimo komponentas su loginiu išėjimu, skirtas aptikti medžiagas. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum | Elementai, nenumatyti kitose projekto dalyse | LoG 2 | [7 empty] | PVA
| L | LC | %BZD0110 |  |  | Apledėjimo daviklis |  |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum | Elementai, nenumatyti kitose projekto dalyse | LoG 2 | [7 empty] | PVA
Lygio keitiklis | L | LC | BLA |  |  | Lygio daviklis | Lygio jutimo komponentas su skaliariniu išėjimu. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum | Elementai, nenumatyti kitose projekto dalyse | LoG 2 | [7 empty] | PVA
Lygio jungiklis | L | LC | BLB |  |  | Lygio jungiklis | Lygio jutimo komponentas su loginiu išėjimu. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum | Elementai, nenumatyti kitose projekto dalyse | LoG 2 | [7 empty] | PVA
| L | LC | %BUA1010 |  |  | Meteorologinė stotelė |  |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum | Elementai, nenumatyti kitose projekto dalyse | LoG 2 | [7 empty] | PVA
Asmens detektorius | L | LC | BZC |  |  | Asmens detektorius | Įvykio jutimo komponentas su loginiu išėjimu, skirtas aptikti žmones. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum | Elementai, nenumatyti kitose projekto dalyse | LoG 2 | [7 empty] | PVA
Valdymo blokas | L | LC | KEB |  |  | Valdymo blokas | Elektrinis signalo apdorojimo komponentas, skirtas prietaisams valdyti be žmogaus įsikišimo. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum | Elementai, nenumatyti kitose projekto dalyse | LoG 2 | [7 empty] | PVA
Dažnio keitiklis | L | LC | TAC |  |  | Dažnio keitiklis | Elektros energijos transformavimo komponentas, transformuojantis iš nuolatinės srovės į nuolatinę srovę keisdamas dažnį. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum | Elementai, nenumatyti kitose projekto dalyse | LoG 2 | [7 empty] | PVA
Universalusis kintamosios srovės maitinimo šaltinis | L | LC | TCA |  |  | Kintamos srovės maitinimo blokas | Universalusis maitinimo šaltinis, tiekiantis kintamąją srovę. |  | IfcElectricFlowStorageDevice, IfcEnergyConversionDevice, IfcFlowStorageDevice, IfcDistributionElement | Elementai, nenumatyti kitose projekto dalyse | LoG 2 | [7 empty] | PVA
[12 empty] | Name | Elemento pavadinimas | IfcLabel | String | Gumos danga
Universalusis nuolatinės srovės maitinimo šaltinis | L | LC | TCB |  |  | Pastovios srovės maitinimo blokas | Universalusis maitinimo šaltinis, tiekiantis nuolatinę srovę. |  | IfcElectricFlowStorageDevice, IfcEnergyConversionDevice, IfcFlowStorageDevice, IfcDistributionElement | Elementai, nenumatyti kitose projekto dalyse | LoG 2 | [7 empty] | PVA
Korpusas | L | LC | UCA |  |  | Korpusas (skydelis) | Gaubtas, skirtas mechanizmams ar jų dalims apsaugoti nuo išorinio poveikio bei užtikrinti žmonių saugumą (taip pat ir nuo kontakto su elektros srove). |  | IfcJunctionBox, IfcJunctionBoxType | Elementai, nenumatyti kitose projekto dalyse | LoG 2 | [7 empty] | PVA
[12 empty] | Name | Elemento pavadinimas | IfcLabel | String | Gumos danga
[12 empty] | Pset_ConstructionAdministration.SpecificationSectionNumber | Techninės specifikacijos numeris, nurodant projekto dalies žymenį | IfcLabel | String | SA-TS-1.1; SA-TS-C.BA.%CDD1042; T-TS 2.3
[12 empty] | Pset_ElementComponentCommon.Status | Elemento būsena | IfcLabel | String | Projektuojamas | Esamas; Ardomas; Remontuojamas; Rekonstruojamas; Projektuojamas
[12 empty] | Tag | Elemento tipo žymuo | IfcLabel | String | GR-10; K-01; AHU-42
[12 empty] | Type | Elemento tipo unikalus kodas, sudarytas iš elemento tipo (Revit Type Mark) ir elemento bendrinio pavadinimo, kuris turės būti naudojamas medžiagų ir kiekių žiniaraščiuose | IfcLabel | String | L1
Elektrinis variklis | L | LC | MAA |  |  | Elektrinė pavara ar variklis | Elektromagnetinis varomasis komponentas, judantis tolygiai. |  | IfcElectricMotor, IfcElectricMotorType | Elementai, nenumatyti kitose projekto dalyse | LoG 2 | [7 empty] | PVA
| L | LC |  | %DCB1001 |  | PVA įrenginio ar sistemos aptarnavimo erdvė |  |  | IfcSpace, IfcSpaceType |  | LoG 2 | [7 empty] | PVA