## LoIN - s2
Komponento pavadinimas pagal NSIK klasifikatorių | Klasifikatoriai |  |  |  |  | Pavadinimas | Elemento aprašymas | Modeliuojamų elementų pavyzdžiai | IFC tipas | Pastabos | Pateikiama informacija | [7 empty] | PROJEKTO DALIS
| Funkcinės sistemos kodas - ClassificationSystem.NSIK LF arba „NSIK LF“ klasifikatorius | Techninės sistemos kodas - ClassificationSystem.NSIK LT arba „NSIK LT“ klasifikatorius | Komponento kodas - ClassificationSystemNSIK LK arba „NSIK LK“ klasifikatorius | Erdvės kodas - ClassificationSystem.NSIK B arba „NSIK B“ klasifikatorius | Statinio kodas - ClassificationSystem.NSIK E arba „NSIK E“ klasifikatorius | [5 empty] | PP modeliai LOD, LoG | Atributas arba Savybių rinkinys.Pavadinimas | Atributo ar savybės aprašymas | IFC duomenų tipas | Duomenų tipas | Vertės pavyzdžiai | Leidžiamos reikšmės | Pastabos
ŠT: Šilumos ar šalčio gamyba ir tiekimas | [10 empty] | 200
Smūginė apsauga | H | HD | FNB |  |  | Tinklo mechaninė apsauga | Komponentas, kurio pagrindinė funkcija – apsaugoti nuo smūginės jėgos, ją sugerti, slopinti. |  | IfcFlowSegment, IfcFlowSegmentType, IfcFlowSegmentTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
Skysčio srauto ribotuvas | H | HD | RNA |  |  | Sklendė | Inžinerinis įrenginys, ribojantis skysčio srautą. |  | IfcFlowController, IfcFlowControllerType, IfcFlowControllerTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
Izoliacija | H | HD | RQA |  |  | Šildymo sistemos izoliacija | Vietinį klimatą stabilizuojantis komponentas ribojant šilumos ar garso perdavimą. |  | IcfCovering |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
Vamzdis | H | HD | WPA |  |  | Vamzdis | Apskritos arba kampuotos standaus skerspjūvio formos komponentas, uždaroje aplinkoje nukreipiantis skysčio arba kitų medžiagų srautą. |  | IfcPipeSegment, IfcPipeSegmentType |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
Bakas | H | HD | CMA |  |  | Skysčio talpa | Uždaras stacionarus kaupimo komponentas skysčiams laikyti. |  | IfcFlowTerminal, IfcFlowTerminalType, IfcFlowTerminalTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
Šilumos akumuliavimo skysčiuose talpykla | H | HD | CPA |  |  | Akumuliacinė talpa | Talpa, pripildyta skysčiu, kuriam suteikta šiluminė energija vėliau gali būti perduodama kitiems objektams. |  | IfcTank, IfcTankType, IfcTankTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
Šilumokaitis | H | HD | EGC |  |  | Šilumokaitis | Šildymo ir (arba) vėsinimo prietaisas, perduodantis šilumnešio ir (arba) šaltnešio energiją kitam objektui laidumu. |  | IfcHeatExchanger, IfcHeatExchangerType, IfcHeatExchangerTypeEnum, IfcTank, IfcTankType, IfcTankTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
Skysčio uždarymo komponentas | H | HD | QMA |  |  | Vandens tiekimo sistemos atbulinis vožtuvas | Sandarių skysčio sistemų srauto perjungimo komponentas. |  | IfcFlowController, IfcFlowControllerType, IfcFlowControllerTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
Išardoma jungtis | H | HD | XMA |  |  | Išardoma vamzdžių jungtis | Išardoma vamzdyno jungtis, sujungianti uždarą srautą. |  | IfcPipeFitting, IfcPipeFittingType |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
Neišardoma jungtis | H | HD | XMB |  |  | Neišardoma vamzdžių jungtis | Neišardoma vamzdyno jungtis, sujungianti uždarą srautą. |  | IfcPipeFitting, IfcPipeFittingType |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
Kompresorinė šaldymo mašina | H | HD | ECC |  |  | Kompresorinė šaldymo mašina | Elektrinio vėsinimo komponentas, dirbantis fazių (medžiagos agregatinių būsenų) keitimo principu. |  | IfcHeatExchanger, IfcHeatExchangerType, IfcHeatExchangerTypeEnum, IfcFlowController, IfcFlowControllerType, IfcFlowControllerTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
Šildymo ir (arba) vėsinimo paviršius | H | HD | EPA |  |  | Šildymo paviršius | Šildymo ir (arba) vėsinimo įrenginys, perduodantis energiją šilumai laidžiu paviršiumi. |  | IfcHeatExchanger, IfcHeatExchangerType, IfcHeatExchangerTypeEnum, IfcTank, IfcTankType, IfcTankTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
Šilumos siurblys | H | HD | EGA |  |  | Šilumos siurblys | Šiluminės energijos transformavimo įrenginys galintis gaminti šilumą ir (arba) vėsą, dirbantis Karno / garo kompresijos ciklo / absorbcijos principais. |  | IfcFlowController, IfcFlowControllerType, IfcFlowControllerTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
Teigiamo darbinio tūrio siurblys | H | HD | GPA |  |  | Šildymo sistemos sistemos teigiamo slėgio siurblys | Skysčio srautą sukuriantis komponentas, perkeliantis įtrauktą skystį į išleidimo angą. |  | IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
Rotacinis siurblys | H | HD | GPB |  |  | Siurblys | Skysčio srautą sukuriantis komponentas, mechaniškai suteikiantis skysčiui greitį. |  | IfcFlowController, IfcFlowControllerType, IfcFlowControllerTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
| H | HD | %GPB1010 |  |  | Cirkuliacinis siurblys |  |  | IfcFlowController, IfcFlowControllerType, IfcFlowControllerTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
Apsauginis vožtuvas | H | HD | FLA |  |  | Apsauginis vožtuvas | Apsauginis komponentas, išleidžiantis skystį ar garą, kai slėgis viršija nustatytą reikšmę. |  | IfcValve, IfcValveType, IfcValveTypeEnum, IfcFlowController, IfcFlowControllerType, IfcFlowControllerTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
Atskirtuvas | H | HD | HQB |  |  | Filtras | Mechaninio atskyrimo komponentas, atskiriantis daleles atsižvelgiant į jų dydį ar formą. |  |  |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
Išsiplėtimo indas | H | HD | FLE |  |  | Išsiplėtimo indas | Apsauginis komponentas, apsaugantis nuo tūrinio išsiplėtimo. |  | IfcTank, IfcTankType, IfcTankTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
Šulinys | H | HD | XMC |  |  | Šulinys | Uždara kamera, skirta srauto jungtims ar kitoms svarbioms vietoms po žeme. |  |  |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
[12 empty] | Pset_ConstructionAdministration.SpecificationSectionNumber | Techninės specifikacijos numeris, nurodant projekto dalies žymenį | IfcLabel | String | SA-TS-1.1; SA-TS-C.BA.%CDD1042; T-TS 2.3
[12 empty] | Pset_ElementCommon.System | The building service system that requires the provision for voids, e.g. 'Air Conditioning', 'Plumbing', 'Electro', etc. |  | String
[12 empty] | Pset_ElementComponentCommon.Status | Elemento būsena | IfcLabel | String | Projektuojamas | Esamas; Ardomas; Remontuojamas; Rekonstruojamas; Projektuojamas
[12 empty] | Pset_QuantityTakeOff.Diameter | Gaminio diametras |  | Real | 600; 0.6 |  | Jei taikomas
[12 empty] | Pset_QuantityTakeOff.Length | Gaminio ilgis, mm (0 dešimtainių skaitmenų) arba m (3 dešimtainiai skaitmenys) | IfcLengthMeasure | Real | 1600; 1.6 |  | Žr. IFC ilgio, pločio ir aukščio apibrėžimus
[12 empty] | VVK.ElementType | The type denotes a particular type that indicates the object further. The use has to be established at the level of instantiable subtypes. In particular it holds the user defined type, if the enumeration of the attribute 'PredefinedType' is set to [[USERDEFINED]]. |  | String
[12 empty] | VVK.Name | Optional name for use by the participating software systems or users. For some subtypes of [[IfcRoot]] the insertion of the [[Name]] attribute may be required. This would be enforced by a where rule. |  | String
| H | HD | %CPA2010 |  |  | Akumuliacinė talpa su elektriniu šildymo elementu |  |  | IfcTank, IfcTankType, IfcTankTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
Sklendė | H | HD | %QMA10 |  |  | Sklendė | Fluido srauto uždarymo vožtuvas. |  | IfcValve, IfcValveType, IfcValveTypeEnum, IfcFlowController, IfcFlowControllerType, IfcFlowControllerTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
Oro atskirtuvas | H | HD | %HQB40 |  |  | Oro atskirtuvas | Dujų (oro) atskyrimo iš skysčių komponentas. |  | IfcValve, IfcValveType, IfcValveTypeEnum, IfcFlowController, IfcFlowControllerType, IfcFlowControllerTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
Automatinis skysčio srauto reguliatorius | H | HD | %RNA20 |  |  | Balansinis ventilis | Inžinerinis įrenginys, automatiniu būdu reguliuojantis skysčio srautą. |  | IfcValve, IfcValveType, IfcValveTypeEnum, IfcFlowController, IfcFlowControllerType, IfcFlowControllerTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
| H | HD | %RNA2010 |  |  | Balansavimo ventilis su matavimo antgaliais |  |  | IfcValve, IfcValveType, IfcValveTypeEnum, IfcFlowController, IfcFlowControllerType, IfcFlowControllerTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
Temperatūros keitiklis | H | HD | BTA |  |  | Termometras | Temperatūros jutimo komponentas su skaliariniu išėjimu. |  | IfcFlowMeter, IfcFlowMeterType, IfcFlowMeterTypeEnum, IfcFlowController, IfcFlowControllerType, IfcFlowControllerTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
Vandens skaitiklis | H | HD | %BHA20 |  |  | Vandens skaitiklis | Švaraus vandens srauto apskaitos komponentas. |  | IfcFlowMeter, IfcFlowMeterType, IfcFlowMeterTypeEnum, IfcFlowController, IfcFlowControllerType, IfcFlowControllerTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
Šiluminės energijos skaitiklis | H | HD | BHB |  |  | Šiluminės energijos skaitiklis | Energijos jutimo komponentas, skirtas atitinkamam šiluminės talpos šilumos srautui matuoti. |  | IfcFlowMeter, IfcFlowMeterType, IfcFlowMeterTypeEnum, IfcFlowController, IfcFlowControllerType, IfcFlowControllerTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
Elektros energijos skaitiklis | H | HD | BHC |  |  | Elektros skaitiklis | Energijos jutimo komponentas elektros energijos srautui matuoti. |  | IfcFlowMeter, IfcFlowMeterType, IfcFlowMeterTypeEnum, IfcFlowController, IfcFlowControllerType, IfcFlowControllerTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
Absoliučiojo slėgio keitiklis | H | HD | BPA |  |  | Manometras | Vieno sensoriaus absoliučiojo slėgio jutimo komponentas su skaliariniu išėjimu. |  | IfcFlowMeter, IfcFlowMeterType, IfcFlowMeterTypeEnum, IfcFlowController, IfcFlowControllerType, IfcFlowControllerTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
| H | HD | BPP |  |  | Slėgio relė |  |  | IfcFlowMeter, IfcFlowMeterType, IfcFlowMeterTypeEnum, IfcFlowController, IfcFlowControllerType, IfcFlowControllerTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT
| H | HD |  | %DCB1000 |  | Elemento aptarnavimo erdvė |  |  |  |  | LoG 2 | [7 empty] | ŠT